## Slide 1: BOS-InterInfo
Blodbeställning och transfusionskontroll

## Slide 2: Uthopp från BOS till InterInfo
Gå in på ”Beställning av provbunden” och välj fliken Blod/Transfusionslab.
Viktigt! Under ”Labenhet” - välj Blodcentral och klicka på ”Sök – blodgruppering och bastest”.
Man skickas då ut på externweb.

## Slide 3
Uthoppet till externweb leder till denna sida, InterInfo.
Här står patientens namn, blodgrupp, reservationer och information om BAS-test/MG-test och eventuellt utlåtande. Det går även att se om patienten har pågående analyser.
Blodbeställningar sker från InterInfo.

## Slide 4: Blodbeställning
För att beställa blod, klicka på fliken Blodbeställning.

## Slide 5
Klicka på ny beställning

## Slide 6
Fyll i datum och tid för transfusion.
Fyll ev. i indikation för transfusion.
Fyll i beställande avdelning, betalande avdelning och mottagande avdelning.
Bocka i ”Bestrålat” om patienten ska ha bestrålade komponenter.
Bocka i ”Prov för BAS-test/BKS-test på väg” om patienten saknar giltig BAS-/BKS-test. Provet tas innan transfusion påbörjas.
Välj antal enheter.
Tryck sedan på ”Skicka beställning”.

## Slide 7
När beställningen har skickats ser det ut på följande sätt

## Slide 8
Under fliken patientinformation syns det om blodenheter har lämnats ut

## Slide 9: VIKTIGT!
Reservera endast blodkomponenter i de fall ni vet att patienten ska transfunderas!

## Slide 10: Transfusionskontroll vs. återrapportering av transfunderade enheter i InterInfo

## Slide 11: Uthopp från BOS till InterInfo
Gå in på ”Beställning av provbunden” och välj fliken Blod/Transfusionslab.
Viktigt! Under ”Labenhet” - välj Blodcentral och klicka på ”Sök – blodgruppering och bastest”.
Man skickas då ut på externweb.

## Slide 12
Aktiv transfusionskontroll med automatisk återrapportering
Transfusionskontroll innebär att en kontroll görs mot blodcentralens datasystem. Samtidigt blir enheten återrapporterad och transfusionsdokumentet behöver inte sparas. Transfusionskontroll utförs i direkt anslutning till transfusionen.

## Slide 13
Man måste ha tillgång till en dator ”bedside” med skanner för att kunna göra transfusionskontrollen i direkt anslutning till transfusionen. Inloggad personal ansvarar för kontrollen. Välj fliken ”Transfusionskontroll” i InterInfo.
Skanna patientens ID-armband
Skanna del 1 och del 2 från enheten
Tryck på ”Utför transfusionskontroll”

## Slide 14
När du trycker på ”Utför transfusionskontroll” visas det en grön bock om enheten är reserverad till rätt patient.

## Slide 15
Är det något som inte stämmer så visas istället en röd stop-skylt. Kontakta omedelbart blodcentralen!

## Slide 16
Har du inte tillgång till ”bedside-dator” ska enheten återrapporteras i nära anslutning till transfusionen. Välj fliken ”Rapportera” i InterInfo.
Signerat transfusionsdokument sparas.
Blodcentralen skickar påminnelser på de enheter som ej återrapporterats.
Återrapportering efter utförd transfusion

## Slide 17
Skanna del 1 och del 2 från blodenheten
Tryck på ”Registrera” efter varje skannad enhet
Om återrapportering inte sker samma dag ska datum för transfusion ändras i datumfältet.

## Slide 18
När man tryckt på ”Registrera” ser man att enheter är rapporterad och att inga fler komponenter är reserverade till patienten

## Slide 19
Om en komponent inte är reserverad till patienten ses den röda texten ”Komponenten är inte reserverad till patienten”. Kontakta omedelbart blodcentralen!

## Slide 20
Större säkerhet vid transfusion då en kontroll av både patient och enhet utförs i samband med transfusionen.
Det blir även en full spårbarhet med personalens HSA-id på transfunderad enhet.
Transfusionsdokumentet behöver inte sparas.
Enligt SOSFS 2006:18 ska blodenheternas slutliga användning rapporteras till den blodcentral som lämnat ut dem.
Fördelar med aktiv transfusionskontroll med automatisk återrapportering

## Slide 21
Transfusionskontroll går inte att utföra vid:
Akuta situationer då blodet inte hinner reserveras till patient. Tranfusionsdokumentet måste istället lämnas till blodcentralen med patientens namn och personnummer ifyllt för att blodcentralen ska kunna återrapportera enheten åt avdelningen.
Vid datastopp eller då dator inte finns att tillgå ”bedside”.
Aktiv transfusionskontroll kan inte användas

## Slide 22: Användning av fliken rapportering
  Återrapportering av blodenheter utförs i nära anslutning till transfusionen eller när transfusionen är färdig i InterInfo.
  Transfusionsdokumentet måste signeras av den personal som satt enheten på patienten.
  Transfusionsdokumentet måste skannas in i patientens journal.

## Slide 23: Kalibreringsprotokoll till skanner
Det finns 3 olika typer av skanner: 1000, 1000A och Datalogic 2D skanner.
Varje skanner har ett eget kalibreringsprotokoll.
Kalibrering utförs när skannern inte skannar som den ska.
Se skillnaden mellan de olika scannrarna och dess protokoll på intranätet
  Folkhälsa och sjukvård/ Vårdstöd/ Diagnostik/ Laboratoriemedicin/ Transfusionsmedicin

## Slide 24: Kontakt
Områdeschef transfusionsmedicin
Madelaine Andersson Tel.nr: 010-242 23 75
Systemadministratörer ProSang
Marlene Homelius & Linnéa Bergemalm
Tel.nr: 223 37 & 223 86