| Dokumentstyp Checklista | Ansvarig verksamhet Metodikum | Organisation Region Jönköpings län | Version 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentägare Joakim Pellnor | Fastställare Mats Bojestig | Giltig fr.o.m. | Giltig t.o.m. |

Defibrillator REANIBEX 500

- Kontroll Gäller för: Region Jönköpings län

Veckokontroller:

- Kontrollera att inga synliga skador finns.

- Kontrollera att Bocken finns i rutan. Det indikerar att defibrillatorn är funktionsduglig.

- Titta över att allt kablage är helt och ren.

- Se till att väskan är hel och ren.

Statusindikator

| Vid fel: | Kontakta Medicinsk teknik |
| --- | --- |
| När apparaten är avstängd | Det skall finnas en Bock i fönstret som indikerar att defibrillatorn är klar att använda. Vid ett kryss kontakta Medicinsk teknik snarast. |
| När apparaten slås på | Vid felneddalande. Kontakta då snarast Medicinsk teknik |

Medicinsk teknik

Värnamo sjukhus
Telefon 010-244 71 29

Medicinsk teknik
Länssjukhuset Ryhov 
Telefon 010-242 95 00

Medicinsk teknik

Höglandssjukhuset Eksjö
Telefon 010-243 59 37

REANIBEX 500– Veckokontroll, signaturlistan

Utgångsdatum elektroder:

Utarbetad av:

Joakim Pellnor HLR Koordinator Emma Hugosson HLR Koordinator Jennie Borsved HLR Koordinator

Sofia Nijm MLA HLR Mattias Nyqvist Medicinteknisk ingenjör.